## Slide 1
Hodoscopio GEM con lectura SRS
Autor: Brayan Garcia Conferencista
Correo: b.garcia@uniandes.edu.co
Autor: Carlos Avila
Correo: Cavila@uniandes.edu.co

## Slide 2
Detector GEM
  Ganancia proporcional 10^5
  Resolución Energética de 18% FWM a 5.9 keV
  Resolución Espacial de 60 um rms
  Utiliza gas noble
Brayan García Vargas
Brayan García Vargas
2

## Slide 3
¿Podemos hacer tracking de muones?
Brayan García Vargas
3

## Slide 4
Tomado de :
Rate-capability of the VMM3a front-end in the RD51 Scalable Readout System
Sistema de Adquisición SRS
Brayan García Vargas
4

## Slide 5
Chip Vmm
Tomado de:
X-ray imaging with gaseous detectors using the VMM3a and the SRS
Brayan García Vargas
5

## Slide 6
Software de Adquisición
Wireshark
Tcpdump
Vmm-sdat
Brayan García Vargas
6

## Slide 7
Software de Adquisición
Brayan García Vargas
7

## Slide 8
Metodologia
Comprobar el funcionamiento.
Realizar el Montaje de los detectores GEM.
Tomar datos con el Hodoscopio.
Brayan García Vargas
8

## Slide 9
Preparar el GEM
Brayan García Vargas
9

## Slide 10
Preparar el GEM
Brayan García Vargas
10

## Slide 11
Preparar el GEM
Brayan García Vargas
11

## Slide 12
Operación
Brayan García Vargas
12

## Slide 13
Operación
Brayan García Vargas
13

## Slide 14
Operación
Brayan García Vargas
14

## Slide 15
¿El Sistema Funciona?
Brayan García Vargas
15

## Slide 16
Rayos X
Fuente de 130 kV MICROFOCUS X-RAY
Voltajes de 21, 30, 45, 60 kV
Corriente de 1 μA
Se realizó las correcciones de Campo Plano
Brayan García Vargas
16

## Slide 17
Brayan García Vargas
17

## Slide 18
Brayan García Vargas
18

## Slide 19
Brayan García Vargas
19

## Slide 20
Fuente Radiactiva Fe55
Brayan García Vargas
20

## Slide 21
Muones
Funciona
Brayan García Vargas
21

## Slide 22
Montaje de Muones
Brayan García Vargas
22

## Slide 23
Preparación PMT
PMT de 25x25 cm2
Voltaje de Operación -2000 V
Umbral: 100 mV
Ventana Temporal: 20-25 ns
Brayan García Vargas
23

## Slide 24
Muones
Coincidencia Triple
Señal del Trigger
Detector 1
dt < 500 ns
Detector 2
Brayan García Vargas
24

## Slide 25
Reconstrucción
1119 Coincidencias Triples
31498 Señales PMT
Umbral de 250 DAC
Brayan García Vargas
25

## Slide 26
Muones
Brayan García Vargas
26

## Slide 27
Eficiencia
Brayan García Vargas
27

## Slide 28
  Baja eficiencia en la reconstrucción de los muones.
  Poder recircular el gas ArCO2
  Mejorar la ventilación de las tarjetas Hibridas
  Disminuir el ruido del sistema
Problemas Técnicos
Brayan García Vargas
28

## Slide 29
  Se comprobó el funcionamiento del sistema GEM-SRS.
  Se obtuvieron imágenes de rayos X para muestras biológicas.
  Se obtuvieron las trayectorias de muones con el sistema de adquisición de datos.
Conclusiones
Brayan García Vargas
29

## Slide 30
Muchas
Gracias!
Si tienen preguntas adicionales me pueden escribir:
b.garcia@uniandes.edu.co
2

## Slide 31
Brayan García Vargas

## Slide 32
Brayan García Vargas

## Slide 33
Brayan García Vargas

## Slide 34
Brayan García Vargas

## Slide 35
Brayan García Vargas